{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,3,1,6],[3,2,4,2],[3,7,4,7],[5,2,5,4],[6,1,6,6],[7,0,7,7]]}
["学生宿舍4号楼寝室门报价表"]
["公司名称（印章）：",null,null,"联系人及电话："]
["序号","项目名称","工作内容及参数","单位","报价数量","单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"寝室门更换","工作内容：旧门拆除、搬运，安装（含安装辅料），灌浆，门洞修复，卫生清运。                                          参数：材质为冷轧钢，门框1.2mm，门扇材料0.6mm,门扇厚度70mm，Y型气窗带钢化玻璃，双面插销长22cm,挂锁50*50mm,明铰链厚度22mm，颜色米白色。","樘",110]
[2,"子母门更换",null,"樘",2]
[3,"合计"]
[null,"报价合计大写人民币：                                            元"]
["报价说明：1.本项目按单价报价，根据实际更换安装数量据实验收结算；2.报价包含所有税费。"]